| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ Αριθμός Μελέτης: 90/2025 | Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή φορητών, μόνιμων & λοιπών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες Δήμου Θέρμης » Προϋπολογισμός: 116.613,94€ |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Πλήθος συντηρήσεων | Τιμή Μονάδας | Σύνολο |
| Α |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6 Kgr | Τεμ. | 600 | 2 |  |  |
| 2 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12 Kgr | Τεμ. | 85 | 2 |  |  |
| 3 | Συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς σκόνης 6 Kgr | Τεμ. | 25 | 2 |  |  |
| 4 | Συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς σκόνης 12 Kgr | Τεμ. | 60 | 2 |  |  |
| 5 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12 Kgr τοπικής εφαρμογής | Τεμ. | 10 | 2 |  |  |
| 6 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 25 Kgr τοπικής εφαρμογής | Τεμ. | 18 | 2 |  |  |
| 7 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 50 Kgr τοπικής εφαρμογής | Τεμ. | 7 | 2 |  |  |
| 8 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 50 Kgr τροχήλατος | Τεμ. | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 25 Kgr τροχήλατος | Τεμ. | 1 | 2 |  |  |
| 10 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 50 Kgr τοπικής εφαρμογής | Τεμ. | 8 | 2 |  |  |
| 11 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 2 Kgr | Τεμ. | 7 | 2 |  |  |
| 12 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 5 Kgr | Τεμ. | 100 | 2 |  |  |
| 13 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 25 Kgr | Τεμ. | 1 | 2 |  |  |
| 14 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 12 Kgr | Τεμ. | 2 | 2 |  |  |
| 15 | Υδραυλική δοκιμή χαμηλής πίεσης | Τεμ. | 35 |  |  |  |
| 16 | Υδραυλική δοκιμή υψηλής πίεσης | Τεμ. | 30 |  |  |  |
| 17 | Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης | Κιλά (Kgr) | 1800 |  |  |  |
| 18 | Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO2 | Κιλά (Kgr) | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| Β | Α/ΒΑΘΜΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | 3Ο Νηπιαγωγείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 2 | 4Ο Νηπιαγωγείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 3 | 5Ο Νηπιαγωγείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 4 | 6Ο Νηπιαγωγείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 5 | 3Ο Νηπιαγωγείο Ν.Ραιδεστού | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 6 | 2Ο Νηπιαγωγείο Ν.Ρυσιου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 7 | 1Ο Νηπιαγωγείο Ταγαράδων | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 8 | 1Ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 9 | 3Ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 10 | 1Ο Νηπιαγωγείο Βασιλικών | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 11 | 2Ο Νηπιαγωγείο Βασιλικών | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 12 | Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 13 | Νηπιαγωγείο Σουρωτής | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 14 | 1Ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 15 | 2Ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 16 | 3Ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 17 | 1Ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 18 | 2Ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 19 | 1Ο Νηπιαγωγείο Καρδίας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 20 | 2Ο Νηπιαγωγείο Καρδίας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 21 | Νηπιαγωγείο Κάτω Σχολαρίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 22 | 1Ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 23 | 2 Ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 24 | 3Ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Τριάδι) + 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 25 | 4Ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 26 | 1Ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ραιδεστού | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 27 | 2 Ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ραιδεστού | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 28 | Δημοτικό Σχολείο Ν.Ρυσίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 29 | Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 30 | 1Ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 31 | 2 Ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 32 | 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 33 | 1Ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 34 | 2 Ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 35 | Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 36 | Δημοτκό Σχολείο Βασιλικών | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 37 | Δημοτκό Σχολείο Αγ. Παρασκευής | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 38 | Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αντωνίου | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 39 | Δημοτκό Σχολείο Περιστεράς | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 40 | 5Ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
|  | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1Ο Γυμνάσιο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 2 | 2 Ο Γυμνάσιο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 3 | 1Ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 4 | 3Ο Γυμνάσιο Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 5 | 1ο ΓΕΛ Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 6 | 2Ο ΓΕΛ Θέρμης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 7 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αν. Θεσν/ίκης | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 8 | 1Ο ΓΕΛ Μίκρας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 9 | 2Ο ΓΕΛ Μίκρας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 10 | 2Ο Γυμνάσιο Μίκρας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 11 | 3Ο Γυμνάσιο Μίκρας | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 12 | 1Ο ΓΕΛ Βασιλικών | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 13 | ΕΠΑΛ Βασιλικών | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
| 14 | Γυμνάσιο Βασιλικών | κατ΄αποκοπή 6 μηνιαία δαπάνη |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Γ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αντικατάσταση κλείστρου κόνεως 6-12 kgr |  | Τεμ. | 80 |  |  |
| 2 | Αντικατάσταση κλείστρου CO2 |  | Τεμ. | 30 |  |  |
| 3 | Αντικατάσταση χοάνης CO2 |  | Τεμ. | 40 |  |  |
| 4 | Αντικατάσταση μανομέτρου ενδείξεως 24 atm |  | Τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | Αντικατάσταση SPRINKLER πυροσβεστήρων οροφής |  | Τεμ. | 15 |  |  |
| 6 | Αντικατάσταση SPRINKLER μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο |  | Τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Αντικατάσταση λάστιχου εκτόξευσης |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| 8 | Παρεμβύσματα στεγανοποίησης |  | Τεμ. | 800 |  |  |
| 9 | Ιμάντες στήριξης λάστιχου εκτόξευσης |  | Τεμ. | 100 |  |  |
| 10 | Δακτύλιος ελέγχου |  | Τεμ. | 830 |  |  |
| 11 | Βάση ανάρτησης πυροσβεστήρα |  | Τεμ. | 40 |  |  |
| 12 | Κομβίο συναγερμού με προστατευτικό κάλυμμα |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| 13 | Αντικατάσταση ανιχνευτή καπνού 12-24 V |  | Τεμ. | 200 |  |  |
| 14 | Αντικατάσταση ανιχνευτή θερμοκρασίας |  | Τεμ. | 12 |  |  |
| 15 | Αντικατάσταση εκτοξευτήρα CO2 |  | Τεμ. | 5 |  |  |
| 16 | Αντικατάσταση συσσωρευτών στους πίνακες |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| 17 | Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας |  | Τεμ. | 30 |  |  |
| 18 | Αντικατάσταση φαροσειρήνας 12-24 V |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Αντικατάσταση εκπυρσοκροτητή αυτόματης κατάσβεσης |  | Τεμ. | 15 |  |  |
| 20 | Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών |  | Τεμ. | 50 |  |  |
| 21 | Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών |  | Τεμ. | 3 |  |  |
| 22 | Πίνακας κατάσβεσης 4 ζωνών |  | Τεμ. | 45 |  |  |
| 23 | Καλώδιο πυράντοχο διατομής έως 3 Χ 1.5 mm |  | Τεμ. | 100 |  |  |
| 24 | Φωτιστικό ασφαλείας 3,6 V(1,5Η), 8 leds |  | Τεμ. | 30 |  |  |
| 25 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 Kgr |  | Τεμ. | 195 |  |  |
| 26 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης οροφής 6 Kgr |  | Τεμ. | 11 |  |  |
| 27 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης οροφής 12 Kgr |  | Τεμ. | 22 |  |  |
| 28 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 12 Kgr |  | Τεμ. | 25 |  |  |
| 29 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΤΕ 25 Kgr |  | Τεμ. | 4 |  |  |
| 30 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ΤΕ 12 Kgr |  | Τεμ. | 1 |  |  |
| 31 | Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 50 Kgr τροχ. |  | Τεμ. | 2 |  |  |
| 32 | Πυροσβεστήρας CO2 5 Kgr |  | Τεμ. | 5 |  |  |
| 33 | Κομβίο κατάσβεσης |  | Τεμ. | 10 |  |  |
| 34 | Κομβίο ακύρωσης |  | Τεμ. | 10 |  |  |
| 35 | Πινακίδα stop gas |  | Τεμ. | 5 |  |  |
| 36 | Κουδούνι κατάσβεσης |  | Τεμ. | 10 |  |  |
| 37 | Μπαταρία 80Αh για αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα |  | Τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |

Θέρμη …/…/2025

Ο Προσφέρων

Υπογραφή /Σφραγίδα