| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 82/2026 | Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Υπηρεσία: Συντήρηση &Επισκευή Λεβητοστασίων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Δημοτικών Κτιρίων & Σχολείων Προϋπολογισμός: 112.148,95€ |
| --- | --- |

    - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας(€) | Δαπάνη(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίου Λέβητα Πετρελαίου | Ετήσια Συντήρηση | 176 |  |  |
| 2 | Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίου Λέβητα Αερίου | Ετήσια Συντήρηση | 74 |  |  |
| 3 | Μηνιαία Συντήρηση Λεβητοστασίου Λέβητα Πετρελαίου Ισχύος ≥400KW | Μηνιαία Συντήρηση | 48 |  |  |
| 4 | Επανέλεγχος Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου Εγκατάστασης | Εργασία Επανελέγχου Σωληνώσεων Φ.Α. | 20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδες Μέτρησης | Ποσότητα Αναφοράς (Π) | Τιμή Υλικού(€) (Υ) | Τιμή Εργασίας Τοποθέτησης (€) (Ε) | Μερικό Σύνολο Π*(Υ+Ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Δοχείο Διαστολής Κλειστό 35lt | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 2. | Δοχείο Διαστολής Κλειστό 50lt | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 3. | Δοχείο Διαστολής Κλειστό 80lt | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 4. | Δοχείο Διαστολής Κλειστό 100lt | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 5. | Δοχείο Διαστολής Κλειστό 140lt | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 6. | Αυτόματος Πλήρωσης με μανόμετρο 1/2” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 7. | Μεμβράνη δοχείου διαστολής | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 8. | Κυκλοφορητής Ηλεκτρονικός Φ25, 7mH2O - 5m3/h | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 9. | Κυκλοφορητής Ηλεκτρονικός Φ30, 10mH2O - 10m3/h | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 10. | Ηλεκτροβάνα Αυτονομίας 1” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 11. | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου 1/2” | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 12. | Καπνοδόχος μονωμένη | m | 8 |  |  |  |
| 13. | Ιμάντας αμιάντου θύρας λέβητα | ΤΜΧ | 12 |  |  |  |
| 14. | Αυτόματος καύσης | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 15. | Φωτοαντίσταση καυστήρα | ΤΜΧ | 12 |  |  |  |
| 16. | Ανόδιο Μαγνησίου | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 17. | Μετασχηματιστής καυστήρα | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 18. | Ακίδες σπινθηριστή καυστήρα | ΣΕΤ | 12 |  |  |  |
| 19. | Αντλία πετρελαίου | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 20. | Σπιράλ πετρελαίου | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 21. | Ηλεκτροβαλβίδα Ασφαλείας Πετρελαίου Γραμμής | ΤΜΧ | 12 |  |  |  |
| 22. | Φίλτρο πετρελαίου | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 23. | Κινητήρας Καυστήρα | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 24. | Καρβουνάκια Κινητήρα Καυστήρα | ΣΕΤ | 8 |  |  |  |
| 25. | Ρουλεμάν Κινητήρα Καυστήρα | ΣΕΤ | 4 |  |  |  |
| 26. | Φλάντζα καυστήρα | ΣΕΤ | 12 |  |  |  |
| 27. | Αυτόματο εξαεριστικό 1/2” | ΤΜΧ | 20 |  |  |  |
| 28. | Τζάμι πόρτας λέβητα | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 29. | Βαλβίδες Ασφαλείας Πίεσης 1/2” - 3/4”, 3 - 4bar | ΤΜΧ | 16 |  |  |  |
| 30. | Βαλβίδες Ασφαλείας Πίεσης 1”, 3 - 4bar | ΤΜΧ | 16 |  |  |  |
| 31. | Υδροστάτης | ΤΜΧ | 12 |  |  |  |
| 32. | Συλλέκτης 1/2” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 33. | Συλλέκτης 3/4” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 34. | Συλλέκτης 1” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 35. | Συλλέκτης 1 1/2” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 36. | Συλλέκτης 2” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 37. | Συλλέκτης 2 1/2” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 38. | Βάννα σφαιρική 1 1/2” | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 39. | Βάννα σφαιρική 2” | ΤΜΧ | 8 |  |  |  |
| 40. | Βάννα σφαιρική 2 1/2” | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 41. | Σιδηροσωλήνα 1/2” | m | 60 |  |  |  |
| 42. | Σιδηροσωλήνα 3/4” | m | 48 |  |  |  |
| 43. | Σιδηροσωλήνα 1” | m | 40 |  |  |  |
| 44. | Σιδηροσωλήνα 1 1/2” | m | 20 |  |  |  |
| 45. | Σιδηροσωλήνα 2” | m | 20 |  |  |  |
| 46. | Σιδηροσωλήνα 2 1/2” | m | 12 |  |  |  |
| 47. | Χαλκοσωλήνα Φ15 | m | 20 |  |  |  |
| 48. | Χαλκοσωλήνα Φ18 | m | 20 |  |  |  |
| 49. | Χαλκοσωλήνα Φ22 | m | 20 |  |  |  |
| 50. | Χαλκοσωλήνα Φ28 | m | 12 |  |  |  |
| 51. | Χαλκοσωλήνα Φ35 | m | 12 |  |  |  |
| 52. | Χαλκοσωλήνα Φ42 | m | 20 |  |  |  |
| 53. | Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ20 | m | 20 |  |  |  |
| 54. | Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ25 | m | 20 |  |  |  |
| 55. | Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ32 | m | 20 |  |  |  |
| 56. | Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ40 | m | 12 |  |  |  |
| 57. | Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ50 | m | 12 |  |  |  |
| 58. | Χρονοδιακόπτης ράγας εβδομαδιαίος αν. ή ψηφ. με εφεδρία | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 59. | Θερμοστάτης χώρου με χρονοδιακόπτη ψηφιακός με εφεδρία | ΤΜΧ | 4 |  |  |  |
| 60. | Θερμαντικό σώμα τύπου ΑΚΑΝ (ή τύπου ΠΑΝΕΛ ίσων θερμίδων) | m2 * | 12 |  |  |  |
| 61. | Ρύθμιση – Προγραμματισμός Θερμοστάτη - Χρονοδιακόπτη | ΤΜΧ | 20 | --- |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Β |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |

Τιμές χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά

*  [Φέτες] * [εμβαδό /φέτα]  (από το φυλλάδιο του κατασκευαστή)

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ: |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Θέρμη …/…/2026

Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα