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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
0. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
Aριθμ. Μελέτης: 82/2026
	
 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Υπηρεσία: Συντήρηση &Επισκευή Λεβητοστασίων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Δημοτικών Κτιρίων & Σχολείων
Προϋπολογισμός: 112.148,95€




0. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                        ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας(€)
	Δαπάνη(€)

	1
	Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίου Λέβητα Πετρελαίου
	Ετήσια Συντήρηση
	176
	
	

	2
	Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίου Λέβητα Αερίου
	Ετήσια Συντήρηση
	[bookmark: _GoBack]74
	
	

	3
	Μηνιαία Συντήρηση Λεβητοστασίου Λέβητα Πετρελαίου Ισχύος ≥400KW
	Μηνιαία Συντήρηση
	48
	
	

	4
	Επανέλεγχος Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου Εγκατάστασης
	Εργασία Επανελέγχου Σωληνώσεων Φ.Α.
	20
	
	

	                                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ Α
	

	                                                                                                                                                      ΦΠΑ  24% 
	

	ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ
	



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μονάδες Μέτρησης
	Ποσότητα Αναφοράς
(Π)
	Τιμή 
Υλικού(€)
(Υ)
	Τιμή Εργασίας Τοποθέτησης (€)
(Ε)
	Μερικό Σύνολο
Π*(Υ+Ε)

	1.
	Δοχείο Διαστολής Κλειστό 35lt
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	2.
	Δοχείο Διαστολής Κλειστό 50lt
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	3.
	Δοχείο Διαστολής Κλειστό 80lt
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	4.
	Δοχείο Διαστολής Κλειστό 100lt
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	5.
	Δοχείο Διαστολής Κλειστό 140lt
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	6.
	Αυτόματος Πλήρωσης με μανόμετρο 1/2”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	7.
	Μεμβράνη δοχείου διαστολής
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	8.
	Κυκλοφορητής Ηλεκτρονικός Φ25,  7mH2O -  5m3/h
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	9.
	Κυκλοφορητής Ηλεκτρονικός Φ30, 10mH2O - 10m3/h
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	10.
	Ηλεκτροβάνα Αυτονομίας 1”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	11.
	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου 1/2”
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	12.
	Καπνοδόχος μονωμένη
	m
	8
	
	
	

	13.
	Ιμάντας αμιάντου θύρας λέβητα
	ΤΜΧ
	12
	
	
	

	14.
	Αυτόματος καύσης 
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	15.
	Φωτοαντίσταση καυστήρα
	ΤΜΧ
	12
	
	
	

	16.
	Ανόδιο Μαγνησίου
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	17.
	Μετασχηματιστής καυστήρα
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	18.
	Ακίδες σπινθηριστή καυστήρα
	ΣΕΤ
	12
	
	
	

	19.
	Αντλία πετρελαίου
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	20.
	Σπιράλ πετρελαίου
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	21.
	Ηλεκτροβαλβίδα Ασφαλείας Πετρελαίου Γραμμής
	ΤΜΧ
	12
	
	
	

	22.
	Φίλτρο πετρελαίου
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	23.
	Κινητήρας Καυστήρα
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	24.
	Καρβουνάκια Κινητήρα Καυστήρα
	ΣΕΤ
	8
	
	
	

	25.
	Ρουλεμάν Κινητήρα Καυστήρα
	ΣΕΤ
	4
	
	
	

	26.
	Φλάντζα καυστήρα
	ΣΕΤ
	12
	
	
	

	27.
	Αυτόματο εξαεριστικό 1/2”
	ΤΜΧ
	20
	
	
	

	28.
	Τζάμι πόρτας λέβητα
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	29.
	Βαλβίδες Ασφαλείας Πίεσης 1/2” - 3/4”, 3 - 4bar
	ΤΜΧ
	16
	
	
	

	30.
	Βαλβίδες Ασφαλείας Πίεσης 1”, 3 - 4bar
	ΤΜΧ
	16
	
	
	

	31.
	Υδροστάτης
	ΤΜΧ
	12
	
	
	

	32.
	Συλλέκτης 1/2” 
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	33.
	Συλλέκτης 3/4”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	34.
	Συλλέκτης 1”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	35.
	Συλλέκτης 1 1/2”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	36.
	Συλλέκτης 2”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	37.
	Συλλέκτης 2 1/2”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	38.
	Βάννα σφαιρική 1 1/2”
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	39.
	Βάννα σφαιρική 2”
	ΤΜΧ
	8
	
	
	

	40.
	Βάννα σφαιρική 2 1/2”
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	41.
	Σιδηροσωλήνα 1/2”
	m
	60
	
	
	

	42.
	Σιδηροσωλήνα 3/4”
	m
	48
	
	
	

	43.
	Σιδηροσωλήνα 1”
	m
	40
	
	
	

	44.
	Σιδηροσωλήνα 1 1/2”
	m
	20
	
	
	

	45.
	Σιδηροσωλήνα 2”
	m
	20
	
	
	

	46.
	Σιδηροσωλήνα 2 1/2”
	m
	12
	
	
	

	47.
	Χαλκοσωλήνα Φ15
	m
	20
	
	
	

	48.
	Χαλκοσωλήνα Φ18
	m
	20
	
	
	

	49.
	Χαλκοσωλήνα Φ22
	m
	20
	
	
	

	50.
	Χαλκοσωλήνα Φ28
	m
	12
	
	
	

	51.
	Χαλκοσωλήνα Φ35
	m
	12
	
	
	

	52.
	Χαλκοσωλήνα Φ42
	m
	20
	
	
	

	53.
	Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ20
	m
	20
	
	
	

	54.
	Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ25
	m
	20
	
	
	

	55.
	Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ32
	m
	20
	
	
	

	56.
	Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ40
	m
	12
	
	
	

	57.
	Σωλήνα πολυπροπυλενίου Φ50
	m
	12
	
	
	

	58.
	Χρονοδιακόπτης ράγας εβδομαδιαίος αν. ή ψηφ. με εφεδρία
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	59.
	Θερμοστάτης χώρου με χρονοδιακόπτη ψηφιακός με εφεδρία
	ΤΜΧ
	4
	
	
	

	60.
	Θερμαντικό σώμα τύπου ΑΚΑΝ 
(ή τύπου ΠΑΝΕΛ ίσων θερμίδων)
	m2 *
	12
	
	
	

	61.
	Ρύθμιση – Προγραμματισμός Θερμοστάτη - Χρονοδιακόπτη
	ΤΜΧ
	20
	---
	
	

	                                                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ Β  
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


Τιμές χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά
*  [Φέτες] * [εμβαδό /φέτα]  (από το φυλλάδιο του κατασκευαστή)

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β):
	

	ΦΠΑ:
	

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	




Θέρμη …/…/2026
Ο Προσφέρων
Υπογραφή/Σφραγίδα
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